|  |  |
| --- | --- |
| Утверждаю | Согласовано |
| ООО « » | ООО «Омггео» |
| Генеральный директор | Генеральный директор |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Шатров Н.В. |
| «\_\_\_­» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г | «\_\_\_­» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г |

**Техническое задание**

**на производство инженерно-геодезических изысканий**.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование объекта |  |
| 1. Основание выполнения работ | Техническое задание, договор |
| 1. Вид строительства | Новое строительство |
| 1. Заказчик |  |
| 1. Изыскательская организация | ООО «Омггео» |
| 1. Фамилия, инициалы и номер телефона главного инженера проекта |  |
| 1. Стадия проектирования | Выбрать стадию: Предпроект. Проект, Рабочая документация |
| 1. Местоположение и границы участка работ | Земельный участок с кадастровым номером………………(уточнить) |
| 1. Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях | (уточнить) |
| 1. Требования к изысканиям | Топографическая съёмка М 1:500  с сечением рельефа через 0,5 м  в границах указанных земельного участка с учетом 30-метровой зоны от границ участка   Система координат: местная (уточнить)  Система высот: Балтийская  Работы выполнить в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96,  СП 11-104-97 |
| 1. Сроки выполнения работ | Согласно договора.(уточнить) |
| 1. Согласование подземных коммуникаций с эксплуатирующими их службами. | (уточнить) |
| 1. Особые требования к изысканиям | (уточнить) |

Приложения:

**Схема с указанием границ съемки**

**Ответственность за полноту и достоверность данных в задании возлагается на технического заказчика.**